+7 (4822)418710

Производственное подразделение группы компаний существляет изготовление, поставку из наличия и под заказ комплектные типовые подстанции различного назначения (КТП) от 1,25 до 2500 кВа:

Мачтовые трансформаторные подстанции КТПМ 25-250 кВа

Киосковые однотрансформаторные подстанции  КТПН 100-1000 кВА

Двухтрансформаторные киосковые подстанции 2КТПН 100-1000 кВА

Столбовые трансформаторные подстанции СТП  на одной, на двух опорах 1,25-250 кВа

Железнодорожные трансформаторные подстанции МТПЖ,КТПЖ 25-630 кВа

Карьерные трансформаторные подстанции  КТПП 100-1000 кВА

Блочные комплектные трансформаторные подстанции 2БКТП  400-2500 кВа Сендвич,Бетон

Подстанции 2КТП внутренней установки внутрицеховые 2КТП(ВЦ)250-2500 кВа-10(6)/0,4У3

Подстанции КТПНу,2КТПНу Сендвич утеплённые 100-1000 кВА

Комплектные распределительные устройства КРУН

Комплектные трансформаторные подстанции

ДЕКАБРЬ 2011 г.

| Мачтового типа (без РВО, РЛНД) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Стоимость, руб., с учётом НДС 18 % | Примечание |  |
| 1 | КТПМ-25 | 54 590 |  |  |
| 2 | КТПМ-40 | 54 960 |  |  |
| 3 | КТПМ-63 | 59 800 |  |  |
| 4 | КТПМ-100 | 67 000 |  |  |
| 5 | КТПМ-160 | 69 900 |  |  |
| 6 | КТПМ-250 | 75 500 |  |  |
| «Киоскового» типа, однотрансформаторные (без РВО, РЛНД) |  |  |  |  |
| Тупиковые, В/К, В/В |  |  |  |  |
| 7 | КТПН-25 кВА-Твк-10 (6)/0,4 | 126 000 |  |  |
| 8 | КТПН-40 кВА-Твк-10 (6)/0,4 | 126 000 |  |  |
| 9 | КТПН-63 кВА-Твк-10 (6)/0,4 | 126 500 |  |  |
| 10 | КТПН-100 кВА-Твк-10 (6)/0,4 | 128 500 |  |  |
| 11 | КТПН-160 кВА-Твк-10 (6)/0,4 | 131 000 |  |  |
| 12 | КТПН-250 кВА-Твк-10 (6)/0,4 | 133 500 |  |  |
| 13 | КТПН-400 кВА-Твк-10 (6)/0,4 | 136 500 |  |  |
| 14 | КТПН-630 кВА-Твк-10 (6)/0,4 | 151 000 |  |  |
| 15 | КТПН-1000 кВА-Твк-10 (6)/0,4 | 196 000 |  |  |
| Тупиковые К/К, В/К по высокой стороне КСО-3ХХ c РВЗ |  |  |  |  |
| 16 | КТПН- 25кВА-Ткк-10(6)/0,4 | 168 300 |  |  |
| 17 | КТПН- 40кВА-Ткк-10(6)/0,4 | 168 300 |  |  |
| 18 | КТПН- 63кВА-Ткк-10(6)/0,4 | 172 500 |  |  |
| 19 | КТПН-100кВА-Ткк-10(6)/0,4 | 175 500 |  |  |
| 20 | КТПН-160кВА-Ткк-10(6)/0,4 | 175 500 |  |  |
| 21 | КТПН-250кВА-Ткк-10(6)/0,4 | 178 600 |  |  |
| 22 | КТПН- 25кВА-Твк-10(6)/0,4 | 178 400 |  |  |
| 23 | КТПН- 40кВА-Твк-10(6)/0,4 | 178 400 |  |  |
| 24 | КТПН- 63кВА-Твк-10(6)/0,4 | 178 400 |  |  |
| 25 | КТПН-100кВА-Твк-10(6)/0,4 | 181 000 |  |  |
| 26 | КТПН-160кВА-Твк-10(6)/0,4 | 184 000 |  |  |
| 27 | КТПН-250кВА-Твк-10(6)/0,4 | 187 000 |  |  |
| Тупиковые К/К, В/К по высокой стороне КСО-3ХХ с выключателем нагрузки |  |  |  |  |
| 28 | КТПН-100 кВА-Ткк-10(6)/0,4 | 198 000 |  |  |
| 29 | КТПН-160 кВА-Ткк-10(6)/0,4 | 198 000 |  |  |
| 30 | КТПН-250 кВА-Ткк-10(6)/0,4 | 201 000 |  |  |
| 31 | КТПН-400 кВА-Ткк-10(6)/0,4 | 204 000 |  |  |
| 32 | КТПН-630 кВА-Ткк-10(6)/0,4 | 207 000 |  |  |
| 33 | КТПН-1000 кВА-Ткк-10(6)/0,4 | 275 000 |  |  |
| 34 | КТПН-100 кВА-Твк-10(6)/0,4 | 213 000 |  |  |
| 35 | КТПН-160 кВА-Твк-10(6)/0,4 | 213 000 |  |  |
| 36 | КТПН-250 кВА-Твк-10(6)/0,4 | 216 000 |  |  |
| 37 | КТПН-400 кВА-Твк-10(6)/0,4 | 219 000 |  |  |
| № п/п | Наименование продукции | Стоимость, руб., с учётом НДС 18 % |  | Примечание |
| 38 | КТПН-630 кВА-Твк-10(6)/0,4 | 222 000 |  |  |
| 39 | КТПН-1000 кВА-Твк-10(6)/0,4 | 285 000 |  |  |
| Проходные К/К, В/К, В/В |  |  |  |  |
| 40 | КТПН-100 кВА-Пкк-10(6)/0,4 | 350 000 |  |  |
| 41 | КТПН-160 кВА-Пкк-10(6)/0,4 | 350 000 |  |  |
| 42 | КТПН-250 кВА-Пкк-10(6)/0,4 | 353 000 |  |  |
| 43 | КТПН-400 кВА-Пкк-10(6)/0,4 | 356 000 |  |  |
| 44 | КТПН-630 кВА-Пкк-10(6)/0,4 | 359 000 |  |  |
| 45 | КТПН-1000 кВА-Пкк-10(6)/0,4 | 476 000 |  |  |
| 46 | КТПН-100 кВА-Пвк-10(6)/0,4 | 365 000 |  |  |
| 47 | КТПН-160 кВА-Пвк-10(6)/0,4 | 365 000 |  |  |
| 48 | КТПН-250 кВА-Пвк-10(6)/0,4 | 368 000 |  |  |
| 49 | КТПН-400 кВА-Пвк-10(6)/0,4 | 371 000 |  |  |
| 50 | КТПН-630 кВА-Пвк-10(6)/0,4 | 374 000 |  |  |
| 51 | КТПН-1000 кВА-Пвк-10(6)/0,4 | 497 000 |  |  |
| 52 | КТПН-100 кВА-Пвв-10(6)/0,4 | 368 000 |  |  |
| 53 | КТПН-160 кВА-Пвв-10(6)/0,4 | 368 000 |  |  |
| 54 | КТПН-250 кВА-Пвв-10(6)/0,4 | 371 000 |  |  |
| 55 | КТПН-400 кВА-Пвв-10(6)/0,4 | 377 000 |  |  |
| 56 | КТПН-630 кВА-Пвв-10(6)/0,4 | 503 000 |  |  |
| 57 | КТПН-1000 кВА-Пвв-10(6)/0,4 | 613 000 |  |  |
| «Киоскового» типа, двухтрансформаторные, проходные, тупиковые, В/В, В/К, К/К |  |  |  |  |
| 58 | 2КТПН-100 кВА-П-10(6)/0,4 | Цена договорная, согласно опросных листов |  |  |
| 59 | 2КТПН-160 кВА-П-10(6)/0,4 |  |  |  |
| 60 | 2КТПН-250 кВА-П-10(6)/0,4 |  |  |  |
| 61 | 2КТПН-400 кВА-П-10(6)/0,4 |  |  |  |
| 62 | 2КТПН-630 кВА-П-10(6)/0,4 |  |  |  |
| 63 | 2КТПН-1000 кВА-П-10(6)/0,4 |  |  |  |
| Столбового типа |  |  |  |  |
| На одной опоре (однофазные, трёхфазные) |  |  |  |  |
| 64 | СТП 1,25/10(6)/0,23 У1 | 39 000 |  |  |
| 65 | СТП 2,5/10(6)/0,23 У1 | 39 000 |  |  |
| 66 | СТП 4/10(6)/0,23 У1 | 40 000 |  |  |
| 67 | СТП 6/10(6)/0,23 У1 | 40 000 |  |  |
| 68 | СТП 10/10(6)/0,23 У1 | 40 000 |  |  |
| 69 | СТП 25/10(6)/0,4 У1 | 42 000 |  |  |
| 79 | СТП 40/10(6)/0,4 У1 | 42 000 |  |  |
| 71 | СТП 63/10(6)/0,4 У1 | 45 000 |  |  |
| На двух опорах (трёхфазные) |  |  |  |  |
| 72 | СТП 100/10(6)/0,4 У1 | 49 000 |  |  |
| 73 | СТП 160/10(6)/0,4 У1 | 49 000 |  |  |
| 74 | СТП 250/10(6)/0,4 У1 | 58 000 |  |  |
| Блочные комплектные трансформаторные подстанции, проходные, тупиковые, корпус «Сэндвич», корпус «Бетон» |  |  |  |  |
| Цена договорная, согласно опросных листов |  |  |  |  |

Изготавливаем подстанции КТПНУ – 25 - 1000/6(10)/0,4  
Одно- или двухтрансформаторные подстанции  типа "Сендвич" проходного или тупикового исполнения наружной установки мощностью 25 - 1000 кВа

КТПНУ-25 10(6)/0,4-УХЛ1
КТПНУ-40 10(6)/0,4-УХЛ1
КТПНУ-63 10(6)/0,4-УХЛ1
КТПНУ-100 10(6)/0,4-УХЛ1
КТПНУ-160 10(6)/0,4-УХЛ1
КТПНУ-250 10(6)/0,4-УХЛ1
КТПНУ-400 10(6)/0,4-УХЛ1
КТПНУ-630 10(6)/0,4-УХЛ1
КТПНУ-1000 10(6)/0,4-УХЛ1

2КТПНУ-25 10(6)\0,4-УХЛ1
2КТПНУ-40 10(6)\0,4-УХЛ1
2КТПНУ-63 10(6)\0,4-УХЛ1
2КТПНУ-100 10(6)\0,4-УХЛ1
2КТПНУ-160 10(6)\0,4-УХЛ1
2КТПНУ-250 10(6)\0,4-УХЛ1
2КТПНУ-400 10(6)\0,4-УХЛ1
2КТПНУ-630 10(6)\0,4-УХЛ1
2КТПНУ-1000 10(6)\0,4-УХЛ1

Осуществляем поставку из наличия и под заказ трансформаторов ТМГ (ТМ) мощностью от 16 кВа до 1600 кВа.

Трансформаторы поставляются как новые (2011 г.), новые  с хранения (2001-2010 гг.), так и  ревизионные (с выдачей протоколов установленного образца).

СИЛОВЫЕ  ТРАНСФОРМАТОРЫ

масляные ТМГ (ТМ), мощностью от 16 до 1600 кВа, 6(10) кВ.

ДЕКАБРЬ 2011 г.

| №№ | Наименование | Цена (с учётом НДС 18%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМГ (ТМ) 16/10-У1 6(10)-0,4 | 54 146,00 |
| 2 | Трансформатор ТМГ (ТМ) 25/10-У1 6(10)-0,4 | 59 850,00 |
| 3 | Трансформатор ТМГ (ТМ) 40/10-У1 6(10)-0,4 | 67 984,00 |
| 4 | Трансформатор ТМГ (ТМ) 63/10-У1 6(10)-0,4 | 80 430,00 |
| 5 | Трансформатор ТМГ (ТМ) 100/10-У1 6(10)-0,4 | 88 724,00 |
| 6 | Трансформатор ТМГ (ТМ) 160/10-У1 6(10)-0,4 | 112 906,00 |
| 7 | Трансформатор ТМГ (ТМ) 250/10-У1 6(10)-0,4 | 151 866,00 |
| 8 | Трансформатор ТМГ (ТМ) 400/10-У1 6(10)-0,4 | 199 980,00 |
| 9 | Трансформатор ТМГ (ТМ) 630/10-У1 6(10)-0,4 | 304 374,00 |
| 10 | Трансформатор ТМГ (ТМ) 1000/10-У1 6(10)-0,4 | 436 590,00 |
| 11 | Трансформатор ТМГ (ТМ) 1250/10-У1 6(10)-0,4 | 598 956,00 |
| 12 | Трансформатор ТМГ (ТМ) 1600/10-У1 6(10)-0,4 | 758 340,00 |

Цены на трансформаторы новые, с хранения (без эксплуатации) - дисконт до 20%!!!
Ревизионные трансформаторы (протоколы, гарантия) - дисконт до 50%!!!